# BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR ELECTROTECHNIQUE

### SESSION 2015

--------------------

### EPREUVE E.4.1

Etude d’un système technique industriel Pré-étude et modélisation

Durée : 4 heures – Coefficient : 3

#### Matériel autorisé :

Calculatrice à fonctionnement autonome autorisée conformément à la circulaire N°99-186 du 16/11/99.

L’usage de tout autre matériel ou document est interdit.

#### --------------------

Le sujet comporte 27 pages numérotées de 1/27 à 27/27

dont 5 annexes et

4 documents-réponses numérotés de 25/27 à 27/27.

#### Ces documents-réponses sont à rendre avec vos feuilles de copie.

--------------------

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction, en particulier pour les réponses aux questions ne nécessitant pas de calcul.

Le correcteur attend des phrases complètes respectant la syntaxe de la langue française. Chaque réponse sera clairement précédée du numéro de la question à laquelle elle se reporte.

Utiliser les notations employées dans le texte, justifier toutes les réponses et présenter clairement les résultats.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 1/27 |

Encocheuse SCHAAL 3 pour plafond métallique.

#### Présentation générale - Mise en situation

La société DURLUMEN fabrique depuis 1969 des réflecteurs pour luminaires et appareils d’éclairage. Il s’agit de plafonds métalliques alvéolaires permettant à l’éclairage de s’intégrer et de se fondre harmonieusement dans les plafonds.

L'objectif du groupe est d’aménager l'espace de manière positive et fonctionnelle en créant une harmonie avec le plafond et l'éclairage. La société possède des clients dans le monde entier et pour tout type d’infrastructure (particuliers, entreprises, collectivités, hôtels, musées, aéroports, commerces …).

#### Processus étudié

Les produits fabriqués à VESOUL sont des plafonds métalliques alvéolaires. La matière utilisée est soit de l’aluminium, soit de l’acier galvanisé peint. Tous ces produits sont élaborés sur une unité de production nommée ligne d’encochage SCHAAL 3, objet du support d’étude.

#### Présentation et schéma synoptique de l’ensemble SCHAAL 3

La ligne d’encochage SCHAAL 3 est divisée en cinq parties principales :

- un dévidoir qui permet l’alimentation en bande de matière brute ;

- un redresseur mécanique (et ses capteurs) mettant en forme la matière ;

- deux pinces d’amenage qui présentent la bande métallique à la presse ;

- une presse mécanique avec ses trois outils d’encochage et de cisaillement ;

- une trappe d’évacuation qui évacue le produit fini.

Sens de défilement de la bande

Rouleau de bande métallique

Capteur de position à ultrasons et détecteurs de positions extrêmes

Un outil de cisaillement Deux outils d’encochage

Motorisation par moteur asynchrone triphasé et variateur ATV58

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 2/27 |

#### Enjeux

La commande automatisée de l’ensemble SCHAAL 3 est devenue obsolète. Le matériel utilisé qui date du début des années 1980 est devenu introuvable. Il existe alors un risque élevé d’arrêt de production en cas de défaillance de cette partie commande.

La rénovation totale de cette partie est donc une nécessité pour assurer la pérennité de l’installation.

Cette rénovation doit également avoir pour objectif la gestion d’un 4ème outil permettant la réalisation de nouvelles encoches dans les bandes métalliques.

La commande actuelle est non évolutive, il est alors impossible de réaliser un ajout d’outil sans la modifier totalement.

Afin de répondre aux exigences des industriels en termes de délais de réalisation et de réactivité de la production, une augmentation de la cadence de réalisation des pièces est sérieusement envisagée. La cadence actuelle maximale de la presse est de 300 coups par minute. L’objectif souhaité est de 400 coups par minute.

Le bénéfice d’une telle rénovation est donc triple pour l’entreprise :

- un système de commande récent et viable permettant d’assurer la continuité de la production et un dépannage facile et rapide en cas de défaillance ;

- une souplesse de programmation et une adaptabilité aux contraintes de production liées à la programmation de nouveaux outils ;

- une augmentation de la productivité par augmentation de la cadence.

#### Problématique

Notre étude portera, dans un premier temps, sur l’étude des capteurs à ultrasons et la motorisation du redresseur afin d’alimenter correctement la presse en bande métallique.

Nous aborderons dans un second temps la compréhension du cycle de fonctionnement de la presse et des outils afin de vérifier s’il est possible d’augmenter la cadence de production.

Ce sujet est composé de trois parties A, B et C indépendantes.

Des informations complémentaires sur le fonctionnement de chacune des parties de l’ensemble SCHAAL 3 sont disponibles si nécessaire en annexe 6.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 3/27 |

PARTIE A : CAPTEUR TÉLÉMETRIQUE À ULTRASONS

Un capteur télémétrique à ultrasons placé en amont de la presse mécanique (sortie du redresseur mécanique) permet de contrôler la position de la bande d’aluminium et par conséquent la tension mécanique de cette dernière dans l’accumulateur en boucle.

Il est alors possible d’interagir avec le redresseur mécanique pour adapter la vitesse de déroulement en fonction du rythme de production. Ceci permet d’éviter de  dérouler trop de bande ou au contraire que celle-ci, entraînée par l’encocheuse soit trop tendue (tension mécanique trop importante). Nous analyserons, dans cette partie, comment évoluent les conditions de fonctionnement de ce capteur dans le cas d’une augmentation de la cadence de production.

Le capteur à ultrasons est composé d’un émetteur, d’un récepteur et d’un module électronique de traitement.

La figure 1 illustre le positionnement du capteur dans la chaîne de production.

Emetteur-récepteur ultrasons

#### Fonctionnement de l’émetteur

Accumulateur en boucle

L’émetteur envoie une onde ultrasonore ue de période T1 en direction de la bande. Celle-ci n’est pas émise en continue mais envoyée périodiquement par train d’ondes (trames sinusoïdales) d’une durée T2. Ces trames se répètent à intervalles réguliers toutes les T3 secondes (T3 = 27,5 ms).

L’annexe 1, page 17, présente les chronogrammes des trames émises.

    - Déterminer, en précisant l’unité, la valeur de la période T1 de l’onde ultrasonore sinusoïdale émise pendant une trame.

    - En déduire la valeur de la fréquence f1.

    - Déterminer la valeur de la durée pendant laquelle est émise la trame T2.

On pourra se reporter à l’annexe 2, page 18, qui permet d’apprécier la durée de la trame T2 sur une échelle plus adaptée.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 4/27 |

#### Propagation des ultrasons

Les ondes ultrasonores se propagent dans l’air à une vitesse c.

À pression constante, cette vitesse dépend de la température selon la relation :

c 

Avec :

 : coefficient adiabatique de l’air

Rs : capacité thermique de l’air

T : température exprimée en kelvin

Lorsque la température θ est comprise entre 253 K et 313 K, les coefficients  et Rs sont considérés constants.

On prendra pour la suite du problème    = 1,4	et	Rs = 287 J.kg-1.K-1

L’échelle de température en kelvin a pour origine le « zéro absolu » qui correspond à la plus petite température possible.

La loi de conversion des kelvin en degrés celsius est :

θ   =   T – 273	avec  θ en °C     et   T en K.

    - Donner la valeur, en kelvin, de la température T25 qui correspond à 25°C

    - Cette valeur de T25  est-elle compatible avec le domaine où les coefficients

 et Rs sont considérés constants ?

    - Calculer, à l’aide de la relation donnée précédemment, la valeur de la vitesse c25 (unité m.s-1) pour la température T25 = 25°C.

#### Fonctionnement du récepteur

L’onde ultrasonore émise par l’émetteur se propage dans l’air, pour la température T25 = 25°C, à la célérité c 25 = 346 m.s-1.

    - L’onde ultrasonore se réfléchit sur la bande métallique pour ensuite être captée par le récepteur à ultrasons.

Le relevé d’oscilloscope figurant sur l’annexe 2, page 18, représente les chronogrammes de la trame ue émise par l’émetteur et la trame us captée par le récepteur. Suite à l’affaiblissement du signal lors de son trajet, l’amplitude de la trame us reçue est plus faible que celle de la trame ue émise.

Déduire du relevé d’oscilloscope la valeur de la durée t séparant l’émission et la réception d’une trame émise après avoir été réfléchie.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 5/27 |

    - On rappelle que la durée t (en secondes) mise par l’onde ultrasonore pour parcourir la distance dar (en mètres) à la vitesse c25 (vitesse de propagation) est :

∆t  dar

c25

En déduire la distance totale dar (en cm) parcourue par l’onde ultrasonore  lors du trajet aller-retour suivant : émetteur  bande métallique  récepteur.

    - Vérifier que la distance d (en cm) existant entre l’émetteur et la bande métallique est égale dans ce cas à 38 cm.

    - Pour envisager une augmentation de la cadence de production, il est nécessaire de laisser plus d’amplitude à la bande au niveau de l’accumulateur en boucle. On désire à cet effet que la bande soit située à une distance d’ = 41,5 cm du capteur à ultrasons.

Représenter  sur  le  document  réponse  1,    page  25,	la  position  de  la nouvelle trame us reçue dans ces conditions.

    - Compte tenu de la durée fixe T3 séparant l’émission de deux trames, il est nécessaire que l’onde réfléchie soit reçue par le récepteur avant l’émission d’une nouvelle trame. En déduire la distance maximale dmax que le capteur à ultrasons est capable de mesurer (avant chevauchement des trames émises et des trames reçues).

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 6/27 |

## PARTIE B : ÉTUDE DU REDRESSEUR MÉCANIQUE DIMECO

Cette partie nous permettra de comprendre comment la bande d’aluminium est entraînée dans le redresseur mécanique. Nous étudierons ensuite les caractéristiques du courant absorbé par le variateur de fréquence et  travaillerons pour finir sur la variation de vitesse permettant d’adapter la vitesse d’entraînement de la bande à la nouvelle cadence de production.

Le redresseur mécanique du constructeur DIMECO assure la mise en forme et l’entraînement de la bande d’aluminium à vitesse constante réglable. Cette bande étant conditionnée en rouleau, elle présente un galbe qu’il est nécessaire de rectifier afin d’obtenir une matière brute parfaitement plane et prête à être encochée. Le redresseur mécanique doit donc assurer une excellente qualité de redressage.

À cet effet, le redresseur mécanique est constitué d’un réseau de 17 galets guidant  la bande et de 2 cylindres d’entraînement motorisés G1 et G2. La motorisation est assurée par un moteur asynchrone triphasé de puissance 5 kW associé à un variateur de fréquence ATV58 permettant d’obtenir des vitesses de défilement de bande variant de 4,8 à 60 m.min-1.

#### Etude mécanique : motorisation des cylindres entraîneurs

La bande est entraînée, à la vitesse linéaire de défilement v, par deux cylindres motorisés G1 et G2 de diamètre identiques D= 37,7 mm.

Un moteur asynchrone entraîne ces deux cylindres par l’intermédiaire d’un réducteur mécanique de rapport r.

La figure 2 présente le principe de fonctionnement simplifié du redresseur.

Alimentation triphasée 400V 50Hz

On rappelle que la vitesse linéaire de défilement de la bande vs, exprimée en m.s-1, est liée au rayon R des cylindres G1 et G2 et à leur vitesse angulaire de rotation , exprimée en rad.s-1, par la relation :

vs   R.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 7/27 |

    - Exprimer, en m.min-1, la vitesse de défilement v de la bande en fonction de la vitesse de rotation ncylindre des cylindres, exprimée en tr.min-1, et de leurs diamètres respectifs D exprimés en m .

    - Le rapport de réduction r est donné par la relation :

r   nmoteur

ncylindre

Montrer que la vitesse v de défilement (m.min-1) de la bande s’écrit :

v  

D.nmoteur r

avec nmoteur exprimée en tr.min-1

    - Le constructeur du redresseur mécanique fournit :

      - Annexe 3, page 19, l’abaque donnant l’évolution de la vitesse v (m.min-1) de défilement de la bande en fonction de la vitesse de rotation n (tr.min-1) du moteur pour 0 < n < 3600 tr.min-1.

      - Annexe 4, page 19, l’abaque donnant l’évolution du moment du couple    Tr (N.m) en sortie du réducteur en fonction de la vitesse de rotation n (tr.min-1) du moteur pour 0 < n < 3600 tr.min-1.

On indique que la vitesse de défilement de la bande en sortie du redresseur est  égale à v = 0,6 m.s-1  pour un cadencement souhaité de 400 encoches par minute  (ce résultat sera démontré en partie C).

Déduire des abaques la vitesse de rotation du moteur nmoteur pour cette vitesse de défilement v.

    - On rappelle que le diamètre des cylindres D est égal à 37,7 mm.

En déduire, d’après la question B.1.2, la valeur du rapport de réduction r du réducteur.

    - Vérifier que la vitesse de rotation des cylindres ncylindre est égale dans ces conditions à 304 tr.min-1.

    - Déduire des abaques le moment du couple Tr en sortie du réducteur pour la vitesse de rotation du moteur nmoteur = 2300 tr.min-1 correspondant à la cadence de production de 400 encoches par minute.

    - Le rendement de la transmission est égal à  = 94 %.

Calculer la puissance utile mécanique Pu et le moment du couple utile mécanique Tu développés par le moteur asynchrone pour ce  fonctionnement.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 8/27 |

#### Etude du variateur ATV58 associé au moteur asynchrone triphasé

    - Caractéristiques du courant i1 dans la phase 1 du variateur ATV58

Le variateur ATV58 alimentant le moteur asynchrone triphasé est connecté phase à phase sur le réseau triphasé 400V 50 Hz sans neutre.

La figure 3 présente le branchement réalisé.

Réseau  50 Hz 400V	Variateur ATV58

On observe, à l’aide d’une sonde de courant connectée à un oscilloscope numérique, le courant i1 absorbé par la phase 1 du variateur ATV58 pour le fonctionnement dans les conditions énoncées dans la partie B.1

La figure 4 présente le relevé d’oscilloscope obtenu pour une période T entière.

On présente figure 5 une photographie de la sonde de courant utilisée et un zoom  sur les caractéristiques de cette dernière.

      - À partir de ces documents, déterminer, en expliquant la démarche, la valeur maximale Î1 du courant i1 relevé dans la phase 1.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 9/27 |

      - On donne la relation liant la valeur maximale Î1 et la valeur efficace I1 du courant i1 :

I1  0,42.Î1

Vérifier que la valeur efficace du courant I1 est égale à 3,2 A.

L’oscilloscope numérique nous permet d’avoir accès - figure 6 - à l’analyse spectrale du courant i1. Le spectre du signal comporte 5 raies désignées par les lettres A, B, C, D et E qui correspondent au fondamental du signal et à ses harmoniques.

- L’axe des ordonnées correspond au rapport exprimé en % de la valeur efficace des harmoniques par celle du fondamental.

- L’axe des abscisses indique la fréquence, en hertz, du fondamental et des harmoniques.

- L’oscilloscope indique également la valeur efficace du fondamental (raie A) relevée en sortie de la sonde ainsi que le taux de distorsion harmonique  (THD) du signal.

      - À partir de la représentation fréquentielle, indiquer pourquoi le courant i1 absorbé par la phase 1 n’est pas purement sinusoïdal.

      - Expliquer la démarche permettant de calculer la valeur efficace IA du fondamental du courant i1 dans la phase1.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 10/27 |

      - Compléter le document réponse 2, page 25, en précisant le rang, la fréquence et la valeur efficace - en % du fondamental et en ampère - des différentes harmoniques composant le spectre.

      - Le spectre du signal est-il composé d’harmoniques de  rangs pairs  ou impairs ?

      - La valeur efficace I1 du courant i1 est liée aux valeurs efficaces des différentes harmoniques (raies A, B, C, D et E) par la relation :

I1 

Vérifier alors que la valeur efficace du courant I1 correspond à celle donnée dans la question B.2.1.2.

      - Le taux de distorsion harmonique THD du courant i1 correspond au rapport de l’amplitude des harmoniques sur l’amplitude du fondamental.

Ce qui se traduit par la relation suivante :

THD 

IA

Vérifier que le THD est égal aux indications données par l’oscilloscope (figure 6, page 10).

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 11/27 |

#### Variation de vitesse du moteur asynchrone

Le variateur ATV58 alimente le moteur asynchrone triphasé du redresseur. Il délivre un système de tensions triphasées dont la valeur efficace de la tension composée U et la fréquence f sont réglables mais telles que le rapport U/f reste constant.

On représente sur le document réponse 3, page 26, l’évolution du moment du couple Tres exercé par le système cylindres-galets-réducteur du redresseur sur l’arbre du moteur asynchrone pour un domaine de vitesse du moteur compris entre 2000 et 3600 tr.min-1

      - Le moteur asynchrone triphasé possède 2 pôles.

Calculer sa vitesse de synchronisme ns1, en tr.min-1, à la fréquence   f1 = 50 Hz.

      - On fixe la tension à la valeur U1 = 400 V et la fréquence à f1 = 50 Hz. Tracer, sur le document réponse  3,  page  26,  la  caractéristique  Tu1   =  f(n)  du  moteur  sachant  que  cette  caractéristique,  dans sa

partie utile, est une droite passant par le point P (n = 2660 tr.min-1,  Tu = 20,8 N.m).

      - En déduire le point de fonctionnement P1 (n1 , Tu1) de l’ensemble moteur-réducteur.

      - Déterminer dans ces conditions la vitesse d’avancement v1 (m.s-1) de la bande (on utilisera la caractéristique délivrée en annexe 3).

      - On souhaite travailler à la vitesse n2  = 2300 tr.min-1 définie   question

B.1.3 afin  d’avoir  une vitesse  de  défilement  de  la bande égale à  v2 = 0,6 m.s-1 pour  un  cadencement  souhaité  de  400  encoches par minute.

Vérifier que le moment du couple utile du moteur obtenu pour ce point de fonctionnement P2 est égal à la valeur Tu2 = 19,7 N.m  trouvée question B.1.7.

Tracer sur le même document réponse 3, page 26, la nouvelle caractéristique du moteur Tu2 = f(n) sachant qu'à U/f = constante, celle-ci est  parallèle  à  celle  Tu1  =  f(n)  tracée  pour  la  fréquence f1 = 50 Hz.

      - Déterminer la nouvelle vitesse de synchronisme ns2 du moteur.

      - Calculer la nouvelle fréquence f2 et la nouvelle tension composée U2 des tensions triphasées alimentant le moteur.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 12/27 |

## PARTIE C : PINCES D’AMENAGE

On souhaite étudier le fonctionnement des deux pinces d’amenage afin de vérifier si leurs propriétés mécaniques sont compatibles avec les nouvelles cadences de production imposées par l’augmentation de la productivité.

Dans cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement au cycle de déplacement des pinces, le séquencement détaillé des outils ne sera pas abordé.

#### Etude du cycle de fonctionnement des deux pinces.

La matière travaillée est une bande d’aluminium supposée parfaitement plane de largeur L = 8,7 cm et d’épaisseur e = 0,5 mm.

La presse et ses outils ne peuvent pas encocher la bande si celle-ci est en mouvement. Les pinces d’amenage vont donc présenter la bande à la presse tout en la bloquant pour la maintenir parfaitement immobile pendant le travail d’un outil.

La figure 7 décrit le dispositif vu de profil.

Pince   mobile	Pince fixe

Outil N°3

Sens de défilement la bande

Epaisseur de la bande

    - la première pince est mobile, elle serre la bande puis la déplace horizontalement sur une distance appelée « pas » définie par l’opérateur ;

    - la deuxième pince est fixe par rapport à l’axe de défilement, elle bloque la bande afin de la maintenir immobile pendant le travail de l’outil;

    - une fois le travail de l’outil réalisé, la pince fixe se soulève et la pince mobile retrouve sa position initiale. Le cycle est terminé.

Remarque : Dans un souci de compréhension, seul l’outil d’encochage N°3 est représenté sur la figure 7. On rappelle qu’il peut y avoir trois outils au maximum.

##### La figure 8, page 14, présente les cinq phases constituant un cycle de fonctionnement des pinces :

    - la phase 1 traduit une phase de repos faisant partie intégrante du cycle de fonctionnement. Les pinces mobile et fixe sont ouvertes et se trouvent dans leurs positions initiales ;

    - la phase 2 illustre la fermeture de la pince mobile qui bloque la bande ;

    - la phase 3 présente le déplacement de la bande par la pince mobile ;

    - la phase 4 montre l’ouverture de la pince mobile et le blocage de la bande par la pince fixe. L’outil peut alors descendre pour réaliser l’encoche ;

    - la phase 5 traduit le retour à la position initiale. La pince fixe s’ouvre, l’outil remonte et la pince mobile, également ouverte, retourne à sa position initiale. Le cycle est terminé.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 13/27 |

Phase 1 Repos Position

Phase 3

1 pas

Phase 4

Fermeture pince fixe - Ouverture pince mobile

Déplacement pince mobile

Travail des outils

Phase 5

Retour phase repos - Position initiale

##### Séquencement temporel d’un cycle de fonctionnement

On représente sur l’annexe 5, page 20, le séquencement en fonction du temps, d’un cycle de fonctionnement des pinces d’amenage :

- les pinces, mobile et fixe, ainsi que l’outil, sont en contact avec la bande d’aluminium lorsque leur position verticale mesurée sur l’axe des ordonnées est nulle.

- la position horizontale initiale de la pince mobile, c'est-à-dire la position la plus éloignée de la pince fixe (phase 1, 2 ou 5), correspond à une valeur nulle mesurée sur l’axe des ordonnées.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 14/27 |

    - Déterminer la durée T, en ms, d’un cycle de fonctionnement des pinces, sachant que le cycle intègre la phase 1 et débute donc à t = 0s. .

    - En déduire le nombre de cycles N réalisés par minute.

    - Déterminer la durée Te pendant laquelle l’outil d’encochage n°3 est en  contact avec la bande.

    - Déterminer la durée Tm pendant laquelle la pince mobile est en contact avec la bande.

    - Déterminer la longueur Lb de la bande déplacée pendant cette durée Tm.

Remarque : cette longueur Lb lue sur l’annexe 5 page 20 correspond à la valeur p du pas, c'est-à-dire au déplacement horizontal de la pince mobile.

    - Exprimer, en m.s-1, la vitesse d’avancement vib de la bande pendant la durée Tm. Pour information, cette valeur correspond à la vitesse horizontale vhm de déplacement de la pince mobile.

    - Vérifier que la vitesse moyenne d’avancement vmb de la bande, en m.s-1, sur la durée T d’un cycle de fonctionnement est égale à 0,375 m.s-1.

    - Déterminer la distance verticale dv à laquelle se trouve la pince fixe dans sa position la plus éloignée de la bande.

    - Déterminer la durée Tf nécessaire à la pince fixe, lorsque celle-ci est en mouvement, pour atteindre la bande.

    - Exprimer, en m.s-1, la vitesse verticale vf de déplacement de la pince fixe pendant la durée Tf.

    - Vérifier, en vous aidant de l’annexe 5, page 20, que cette vitesse verticale vf est identique à la vitesse verticale vm  de déplacement de la pince mobile.

On posera pour la suite vf  = vm que l’on nommera vfm

    - Les vitesses verticales vfm de déplacement de la pince fixe et de la pince mobile sont toujours identiques. Elles sont liées mécaniquement à la vitesse horizontale vib de déplacement de la pince mobile par le coefficient constant  a = vib / vfm = vhm / vfm

Vérifier que ce coefficient a est égal à 1,5.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 15/27 |

  - Augmentation de la cadence de production

    - On souhaite augmenter la cadence de production en la portant à une valeur maximale N’ = 400 encoches par minute.

Déterminer la nouvelle valeur T’, en ms, d’un cycle de fonctionnement des pinces dans ces conditions.

    - Les propriétés du produit fini restent inchangées, le pas p n’est pas modifié  et reste égal à la valeur p = 9 cm trouvée à la question C.1.5.

Il est techniquement possible d’obtenir, avec une rénovation de la commande automatisée, une vitesse verticale maximale v’fm des pinces égale à 2 m.s-1 au lieu de 1 m.s-1 pour le système non rénové.

En déduire la valeur de la vitesse horizontale maximale v’hm de la pince mobile dans ces conditions.

    - Calculer la nouvelle durée T’m nécessaire à la pince mobile pour déplacer la bande d’un pas p = 9 cm à la vitesse v’hm  calculée précédemment.

On rappelle que le pas p correspond à la longueur Lb de la bande déplacée pendant cette durée T’m .

    - Vérifier que la nouvelle vitesse moyenne d’avancement v’mb de la bande, en m.s-1, sur la nouvelle durée T’ d’un cycle de fonctionnement est égale maintenant à 0,6 m.s-1.

    - Les vitesses de descente et de remontée de l’outil d’encochage  N°3 (vitesses verticales de déplacement) ne peuvent pas, quant à elles, être modifiées. Elles restent identiques à celles de l’annexe 5, page 20.

La nouvelle durée T’e pendant laquelle l’outil d’encochage est en contact  avec la bande sera réduite de 40 ms à 30 ms.

On donne sur le document réponse 4, page 27, le nouveau cycle de déplacement vertical de la pince mobile permettant d’obtenir la cadence      N’ = 400 encoches par minute.

Dessiner pour un cycle de fonctionnement sur ce même document réponse, les chronogrammes :

      - de la position horizontale de la pince mobile ;

      - de la position verticale de la pince fixe ;

      - de la position verticale de l’outil d’encochage.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 16/27 |

Annexe 1 : Chronogramme des trames émises

u e

t(ms)

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 17/27 |

Annexe 2 : Chronogrammes des trames émises et reçues

u e

t(ms)

u s

t(ms)

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 18/27 |

## Annexe 3 : Caractéristique vitesse défilement bande v = f (n)

Annexe 4 : Caractéristique couple sortie réducteur Tr  = f (n)

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 19/27 |

Annexe 5 : Séquencement d’un cycle de fonctionnement

Pince Mobile

Position verticale (cm)

2

1

20	40	100	200	280

Pince Mobile

Position horizontale (cm)

t (ms)

10

5

20	40	100	200	280

Pince Fixe

Position verticale (cm)

t (ms)

2

1

20	40	100	200	280	t (ms)

Outil d'encochage N°3 Position verticale (cm)

Réalisation d'une encoche

2

1

t (ms)

20	40	100	200	280

Ph1	Phases

Cycle

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 20/27 |

# Annexe 6

#### Description de chacune des cinq parties constituant l’ensemble SCHALL 3

- Le dévidoir :

Il est protégé par un carter grillagé et permet l’alimentation de la presse mécanique en matière brute (bande d’aluminium de 0,32 à 0,8 mm ou d’acier de 0,25 mm d’épaisseur).

Les rouleaux de matière brute sont positionnés manuellement dans le dévidoir. La rotation est libre, la bande est tractée par le redresseur mécanique.

Les rouleaux de

matière brute

Le dévidoir protégé derrière

son carter grillagé

#### - Le redresseur mécanique et ses capteurs :

La bande étant conditionnée en rouleau, elle présente un galbe du fait de la mémoire de forme de la matière liée à son long stockage en rouleau. Il est donc nécessaire de redresser la bande afin d’obtenir une matière parfaitement plane prête à être travaillée.

Le redresseur mécanique, situé en aval du dévidoir, assure donc cette fonction de décintrage de bande grâce à son réseau de rouleaux galets et de cylindres d’entraînement motorisés guidant la bande.

Il assure également l’approvisionnement de la presse. Grâce à des capteurs et à un variateur de fréquence ATV58, la vitesse de défilement de la bande s’adapte automatiquement à la cadence fixée par l’opérateur.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 21/27 |

Le redresseur situé en aval du dévidoir

La bande en sortie du redresseur n’est pas immédiatement présentée à la presse. Elle se détend en empruntant un trajet particulier appelé « accumulateur en boucle ». Sa fonction est d’offrir une réserve de bande disponible pour la presse et sa pince d’amenage. Il est alors possible d’autoriser la pince d’amenage à de brefs appels impulsionnels de matière en évitant ainsi de tirer sur la bande tendue directement en sortie du redresseur.

Un capteur à ultrasons détecte la position de la boucle et agit sur la vitesse du redresseur pour permettre d’adapter la vitesse de défilement de la bande à la cadence programmée par l’opérateur.

La vitesse de défilement, contrôlée par un variateur de fréquence ATV58, est liée à l’information délivrée par ce capteur à ultrasons.

Deux détecteurs de position extrême assurent que la boucle est dans un gabarit admissible. Un des détecteurs actifs provoque l’arrêt de la chaîne SCHAAL 3.

La bande se détend pour former l’accumulateur  en boucle.

Elle passe dans un portique où sont placés les détecteurs de position et le capteur à ultrasons.

#### - Les pinces d’amenage :

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 22/27 |

La presse et ses outils ne peuvent pas travailler la bande si celle-ci est en mouvement. Les pinces d’amenage vont donc présenter la bande à la presse tout en la bloquant pour la maintenir parfaitement immobile pendant le travail d’un outil.

C’est avant un encochage ou un cisaillement que les pinces assureront l’avance de  la bande selon un pas défini par l’opérateur (distance entre deux encoches).

Les pinces sont parfaitement synchronisées avec les cycles de la presse.

La cadence maximale de la presse est actuellement de 300 coups par minute.

#### - La presse avec ses outils d’encochage et de cisaillement :

Trois outils permettent de travailler la bande.

Les outils N°3 et N°2 sont des outils d’encochage q ui permettent de réaliser des  motifs particuliers dans la bande. Les formes sont variées et dépendent de l’outil utilisé.

L’outil N°1 est la cisaille qui découpe la bande af in d’obtenir un produit fini à la longueur désirée. La cisaille sera toujours le dernier outil à travailler la bande.

Lorsqu’elle est présentée à la presse à l’aide des pinces d’amenage, la bande va donc d’abord être travaillée par l’outil N°3, puis  par l’outil N°2 et enfin par l’outil N°1.

Les deux figures suivantes représentent, vues de dessus, des pièces produites avec deux formes d’encoches différentes.

Largeur

L = 8,7 cm

La commande des outils est gérée par des vérins pneumatiques associés à des vannes électropneumatiques.

Il est possible de faire travailler simultanément les trois outils.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 23/27 |

#### - La trappe d’évacuation :

Le tapis d’éjection fonctionne en permanence et permet l’évacuation de la bande encochée après cisaillement.

Deux vérins pneumatiques commandent l’ouverture de la trappe et permettent l’évacuation par gravité de la pièce encochée nommée « flan » pour être conditionnée par l’opérateur.

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 24/27 |

# Document réponse 1 :

Document réponse 2 :

| Raies | Rang | Fréquence | Valeur efficace (% fondamental) | Valeur efficace (Ampère) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 50 | 100 | 2,72 |
| B |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 25/27 |

Document réponse 3 :

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 26/27 |

Document réponse 4 :

Pince Mobile

Position verticale (cm)

2

1

10	20	50	100	150

Pince Mobile

Position horizontale (cm)

t (ms)

10

5

10	20	50	100	150

Pince Fixe

Position verticale (cm)

t (ms)

2

1

t (ms)

10	20	50	100	150

Outil d'encochage N°3 Position verticale (cm)

2

1

t (ms)

10	20	50	100	150

Phases

Cycle

| BTS ELECTROTECHNIQUE | SESSION 2015 |
| --- | --- |
| EPREUVE E.4.1 : Etude d’un système technique industriel. Pré-étude et modélisation | 15PO-EQPEM | Page 27/27 |

# Text boxes

TRAPPE

D’ÉVACUATION

PRESSE

PINCES

D’AMENAGE

DÉVIDOIR

REDRESSEUR MÉCANIQUE

Redresseur

mécanique

Rouleau de bande

Onde émise

Presse

Onde   réfléchie	mécanique

Figure 1

 .Rs.T

Figure 2

Moteur asynchrone

triphasé

G1

G2

ncylindre

Réducteur

nmoteur

ATV58

I1

L1

L1

I 2

L2

L2

I3

L3

L3

Figure 3

Figure 4

Voie I Signal : ......C..o..u..r..a..n..t..i.1......... Couplage : AC DC Calibre : ...2...3..0....m.....V... / Div

Voie I I Signal : .............................. Couplage : AC DC Calibre : .................... / Div

Base de temps Calibre : ......2....m....s...... / Div Utilisation : XY temps

Figure 5

Raie A

Raie B

Raie C

Raie D

Raie E

Figure 6

Réf. Harmonique 1 f(1) = 50,0 Hz

Vrms(1) = 272mV Thd = 64%

IA²  IB²  IC²  ID²  IE²

IB 2   IC 2   ID²  IE²

Figure 7

Pince mobile

initiale

Pince fixe

Outil N°3

Phase 2

Fermeture pince mobile

Figure 8 : Phases de fonctionnement

T2

0

2	4

10

20

30

T3

ue

Visualisation d’une partie de la trame avec une échelle de temps plus petite.

T1

0

0,

02

0,

04

0,

06

0,

08

0,

1

0,

12

0,

14

0,

16

0,

t(ms)

18

 

0

1

2

3

4

 

0

1

2

3

4

60

50

40

30

20

10

0

0

500

1000

1500

2000

n (tr.min-1)

2500

3000

3500

4000

v (m.min-1)

Tr (N.m)

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

0

500

1000

1500

2000

n (tr.min-1)

2500

3000

3500

4000

Ph1

Ph2

Ph3

Ph4

Ph5

Partie

encochée

Bande d’aluminium

Trois Outils

On trouve, de gauche à droite, les outils d’encochage N°3 et N°2.

Vient ensuite l’outil N°1 de cisaillement qui sera toujours le dernier outil à travailler la bande.

Tapis d’éjection

Pinces d’amenage

Sortie de la pièce

Arrivée bande

15

10

Tres (N.m)

25

20

5

0

2000

2200

2400

2600

2800

n (tr.min-1)

3000

3200

3400

3600

| Ph1 | Ph2 | Ph3 | Ph4 | Ph5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |